АКТ технического контроля соответствия оборудования пищеблока паспортным характеристикам в СП МБОУ СОШ г. Алагира

29 августа 2020 г.

В пищеблоке на момент составления акта находится следующее технологическое и холодильное оборудование:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование оборудования | Дата установки | % износа | Температура | Рабочее состояние |
| 1 | Водонагреватель  | 28.07.2011 г. | 100 % | От 0 до +70 С | Исправен |
| 2 | Морозильный ларь «Бирюса» | 24.05.2012 г. | 90 % | -18 С ,  -20С | Исправен |
| 3 | Холодильник «Стинол-242» | 15.01.2004 г. | 100 % | от 0 до +9 С | Исправен  |
| 4 | Плита 4-конфорочная | 2011 г. | 40 % |  | Исправна |
| 5 | Весы электронные товарные | декабрь 2011 г | 70 % |  | Исправны  |

Техническое состояние оборудования пищеблока и обеденного зала удовлетворительное (исправное) и позволяет использовать его в целях, предусмотренных паспортными данными.

Заведующий ……………………...... М.В. Цаллагова

Завхоз ……………………….. Н.В. Каркусова

Повар ………………………. М.Э. Рамонова